Техническое задание на изготовление и монтаж металлических 2-распашных ворот на площадке Шоссе Космонавтов, 395.

Размер: 4500 х 2150 мм. 2-распашные.

Материал каркаса: Металл.

Облицовка ворот: Проф.лист серого цвета.

Необходимость в автоматизации: Отсутствует.

Предусмотреть:

- Возможность запирания ворот ( засов, замок ).

- Усиленный каркас ворот, а так же защитное покрытие для увеличения срока службы конструкции и отдельных элементов.

- Глубину заложения фундамента не менее 2.1м ввиду расположения пятна застройки в зоне водонасыщенных грунтов.

Рекомендуем посетить место будущего производства работ в период формирования коммерческого предложения, для возможности более детальной проработки конструктива и формирования точной стоимости.