Техническое задание на выполнение проезда по территории площадки Шоссе Космонавтов 395; организация стоянки для отстоя грузового транспорта.

Площадь общая: ≈ 2138,37 м2.

Существующее покрытие участка: Бетон, грунт.

Состояние грунтов: Водонасыщенные.

Необходимое покрытие: Асфальтобетон.

Данный участок дороги и площадка проектируются для проезда и отстоя грузового транспорта с массогабаритными характеристиками: Ширина до 3.5м, длинна до 24м, масса до 60 тонн.

Рекомендуем посетить место будущего производства работ в период формирования коммерческого предложения, для возможности более детальной проработки конструктива и формирования точной стоимости.