Техническое задание на поставку, монтаж и подключение шлагбаума на Шоссе Космонавтов, 395.

Размер ворот: 4500 х 2150 мм. 2-распашные.

Необходимый длинна стрелы шлагбаума: 4м.

Предусмотреть:

- Защиту шлагбаума не ниже IP 54.

- Электрический привод с питанием 220В.

- Высокая надежность изделия.

- Установку шлагбаума с бетонированием из учета существующего асфальтобетонного покрытия.

Рекомендуем посетить место будущего производства работ в период формирования коммерческого предложения, для возможности более детального подбора механизма и типа изделия, а так же формирования точной стоимости.