Извещение

«Поставка вентиляторов DRFA»

03 октября 2017г.

ООО «Новомет-Сервис»

614065, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.395

Контактное лицо: Постаногов Сергей Александрович

Тел: 8(342) 299-75-99 доб. 369,

ООО «Новомет-Сервис» приглашает подавать свои предложения на поставку вентиляторов DRFA:

| № п/п | Наименование | обозначение (номер чертежа) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор | DRFA160-S3 230V 50Hz 250W 2150RPM | Шт. | 10 |
| 2 | Вентилятор | DRFA146-S3 230V 50Hz 290W 2000RPM | Шт. | 10 |

| Грузополучатель и его адрес: | ОП "Новомет-Ноябрьск" ООО "Новомет-Сервис", ЯНАО, Тюменская обл., г. Ноябрьск, промзона, панель 13 |
| --- | --- |
| Форма, сроки и порядок оплаты: | Оплата принятой продукции производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) дней с момента ее приемки грузополучателем по количеству и качеству. |
| Срок поставки | До 30 ноября 2017 г. |

Срок окончания подачи заявок до 18:00 13 октября 2017г.

- Порядок подачи и требования к содержанию заявки на участие

  - Коммерческое предложение должно быть оформлено по шаблону, который является Приложением №1 к документации.

  - Для подтверждения окончательных сведений, указанных в заявки на участие, участнику необходимо направить  на электронный адрес service@novomet.ru  скан-образ коммерческого предложения с подписью уполномоченного лица.

  - Заключение договора для Организатора по результатам процедуры не является обязательным. Данная процедура может быть прекращена в любой момент до подведения её итогов.

Приложение:

- Шаблон коммерческого предложения.

- Договор и спецификация ООО «Новомет-Сервис».